,

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS

za

dobavo blaga po odprtem postopku

STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA

S FUNKCIJO POŽARNEGA ZIDU

Interna referenčna številka javnega naročila: 20/07

Ljubljana, december 2007

KAZALO

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Opis opreme, ki je predmet javnega razpisa

- Izjava  – obrazec 1

- Podatki o ponudniku - obrazec 2

- Ponudba – obrazec 3

- Predračun – obrazec 4

- Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika:

  - obrazec 5.1   – Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in       pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

  - obrazec 5.2   – Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in   pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb

  - obrazec 5.3   – Seznam referenc s področja razpisane dejavnosti

  - obrazec 5.4   – Priporočilo

  - obrazec 5.5   – Izjava o zagotavljanju tehnične ustreznosti

  - obrazec 5.6   – Potrdilo naročnika, da nima slabih izkušenj s ponudnikom

  - obrazec 5.7   – Izjava o plačilnih pogojih

  - obrazec 5.8   – Izjava o brezplačni dostavi

  - obrazec 5.9   – Garancija za resnost ponudbe

  - obrazec 5.10 – Izjava banke

  - obrazec 5.11 – Obrazec KADRI

- Vzorec pogodbe – obrazec 6

10.Vzorec pogodbe o vzdrževanju – obrazec 7

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana, davčna številka 555 60 822, matična številka 505 1 606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega razpisa po odprtem postopku v skladu s 25.členom ZJN-2 (Ur.list RS št.128/06) za dobavo blaga:

STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA

S FUNKCIJO POŽARNEGA ZIDU

Ljubljana, december 2007				              Institut “Jožef Stefan”

Ljubljana

2. NAVODILA ponudnikom za izdelavo PONUDBE

- Izvajanje razpisa:

- Razpis se izvaja na podlagi 25.člena  ZJN-2 (Ur.list RS št. 128/06)

- Obrazci razpisne dokumentacije (RD) so dosegljivi na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

2.   Jezik, v katerem naj bo izdelana ponudbe:

- Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.

- Udeležba podizvajalcev na tem javnem naročilu ni dovoljena.

- Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti:

- izjavo  – obrazec 1

- podatke o ponudniku – obrazec 2

- ponudbo – obrazec 3

- predračun - obrazec 4

- obrazce za ugotavljanje sposobnosti – obrazce 5.1    do 5.11     s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev

- podpisan, izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe  - obrazec 6

- podpisan, izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe o vzdrževanju – obrazec 7

Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu (lahko so fotokopije), zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.

Predloženi izpolnjeni obrazci naj bodo podpisani in opremljeni z žigom. Celotna  dokumentacija mora biti tiskana in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

- Pogoji za priznanje sposobnosti:

|  | Ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 63/94,70/94,23/99,60/99,40/04,37/05 in 17/06). Dokazilo: Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1.odstavka 42.člena ZJN-2 in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – obrazec 5.1. |
| --- | --- |
|  | Zakoniti zastopnik ponudnika (fizična oseba) ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 63/94, 70/94,23/99,60/99,40/04,37/05 in 17/06). Dokazilo: Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1.odstavka 42.člena ZJN-2 in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb – obrazec 5.2. |
|  | Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo prijave ni imel blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. Dokazilo: Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun in BON-2 (dokument ne sme biti starejši od treh mesecev) |
|  | Ponudnikova prodaja razpisanih storitev v letu 2006 se ne sme zmanjšati za več kot 20% glede na leto 2005. Pogoj se nanaša na vrednost prodaje, izkazane v ustreznih bilancah uspeha za leto 2005 in 2006. Dokazilo: bilanca uspeha za leto 2005 in leto 2006 in BON-1/P (dokument ne sme biti starejši od treh mesecev) |
|  | Ponudnik ima iz obdobja zadnjih treh let najmanj 2 referenci s področja razpisane dejavnosti s priporočili na priloženem obrazcu. Dokazilo: seznam referenc s področja razpisane dejavnosti – obrazec 5.3. s priporočili na originalnem obrazcu iz razpisne dokumentacije – obrazec 5.4 |
|  | Ponudnik zagotavlja zahtevano tehnično ustreznost naprave v skladu z opisom opreme iz razpisne dokumentacije. Dokazilo: izjava – obrazec 5.5. |
|  | Naročnik ne sme imeti slabih izkušenj s ponudnikom, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja (večkratne neustrezne dobave ali izkazano ponavljanje napak pri dobavi blaga). Dokazilo: Potrdilo, da naročnik nima slabih izkušenj s ponudnikom – obrazec 5.6 |
|  | Ponudnik zagotavlja plačilne pogoje - najmanj 30 dni po izstavitvi računa Dokazilo: Izjava o plačilnih pogojih – obrazec 5.7 |
|  | Ponudnik zagotavlja brezplačno lastno dostavo blaga na mesto naročnika Dokazilo: Izjava o brezplačni dostavi – obrazec 5.8 |
|  | Ponudnik daje bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% skupne ponudbene cene z DDV z veljavnostjo ponudbe, t.j. 30.4.2008. Dokazilo: bančna garancija za resnost ponudbe - obrazec 5.9 |
|  | Ponudnik bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Dokazilo: Izjava banke, da bo izbranemu ponudniku izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku – obrazec 5.10 |
|  | Ponudnik mora imeti ustrezno število primerno usposobljenih kadrov za poslovanje z naročnikom. Zahteva se najmanj 3 redno zaposlene (zahteva se najmanj 3 letna povprečna delovna doba) delavcev za nedoločen ali določen čas. Dokazilo: Izpolnjen obrazec KADRI – obrazec 5.11 |

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente, ki so lahko tudi fotokopije, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje prijave glede zahtevanega pogoja.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik v skladu z 42.členom ZJN-2 poda ustrezno izjavo pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

- Postopki in način ocenjevanja ponudb:

- Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

- Komisija naročnika bo pri ocenjevanju ponudbe upoštevala ustreznost glede na razpisne pogoje.

- Naročnik bo izločil ponudbo v primeru, da je ponudnik predložil lažne podatke ali netočne informacije.

- V kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave.

- Variantne ponudbe niso dopustne.

- Merila pri ocenjevanju in vrednotenju ponudb:

Edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika med ponudbami, ki v celoti ustrezajo vsem tehničnim določilom, je najnižja skupna cena ponujene opreme in petletnega vzdrževanja.

- Izbira najugodnejšega ponudnika:

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako skupno ponudbeno ceno opreme in petletnega vzdrževanja, bo naročnik pri izboru upošteval tisto ponudbo, ki bo nudil krajši dobavni rok.

- Cena ponudbe:

Vse cene morajo biti izražene v EUR. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. Popusti in DDV morajo biti prikazani ločeno.

- Pojasnila razpisne dokumentacije:

- Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo  sme ponudnik zahtevati  preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: www.enarocanje.si.

- Naročnik bo najpozneje  šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb posredoval odgovor, ki bo objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS.

- Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

- Naročnik ne bo organiziral predhodnega sestanka s ponudniki.

- Oddaja ponudbe:

- Ponudba mora biti oddana v dveh izvodih (original in kopija – oboje zapečateno in povezano z vrvico) v ovojnici,  na kateri je dobro vidno:

- oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA POŽARNI ZID",

- točen naslov ponudnika.

- Prijavo je potrebno dostaviti na naslov naročnika: Institut “Jožef Stefan”,VLOŽIŠČE Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

- Za pravočasno oddano bo štela ponudba, ki bo dostavljena do vključno dne 14.1.2008  do 11.ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka.

- Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb   bo dne  14.1.2008 ob 14.uri na Institutu “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, Ljubljana. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

- Garancije v zvezi z javnim naročilom:

- Vsi ponudniki so dolžni predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% skupne ponudbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 30.4.2008. Naročnik bo vnovčil garancijo za resnost ponudbe v primeru, da ponudnik umakne ponudbo po javnem odpiranju ponudb ali v primeru, da izbrani ponudnik odreče podpis pogodb v skladu z razpisnimi pogoji.

- Izbrani ponudnik bo moral v 10 dneh po sklenitvi pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9%  od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 180 dni po dobavi opreme, ki je predmet tega razpisa.

- Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu primopredajnega zapisnika po opravljenem prevzemu opreme predložiti bančno garancijo za  odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja.

- Rok za veljavnost ponudbe:  ponudba mora biti veljavna do 30.4.2008.

- Roki za podpis pogodbe z izbranim ponudnikom:

Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila  bo naročnik poslal vsem ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 79.člena ZJN-2.  Na pisno opozorilo ponudnika na odločitev naročnika, vloženo v 5 dneh od prejema odločitve o oddaji naročila, lahko naročnik po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev spremeni in sprejme novo  v skladu z navedbami 79.člena ZJN-2.  Od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN (Ur.list RS št.26/07).

Ponudnik, ki ni bil izbran, lahko vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v 5 dneh od dneva prejema odločitve naročnika. V kolikor zahteva ni obrazložena, naročnik ponudnika pozove, da jo v roku, ki ga določi naročnik, dopolni. Če ponudnik zahteve ne dopolni, jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve oziroma zavrženje zahteve v 5 dneh. Z dnem prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila začne teči rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z določbami ZRPJN.

Naročnik bo izbranega ponudnika s poslano odločitvijo hkrati pozval k podpisu pogodbe v skladu s ponudbo. Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv (v roku 8 dni od prejema odločitve o oddaji naročila), se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa bo vnovčil bančno garancijo za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop.

16.   Opozorilo – izbira ponudbe:

Naročnik in zainteresirani ponudniki v času razpisa ne smejo izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro posamezne ponudbe.

17.   Opozorilo – izvajanje pogodbe:

Naročnik in izbrani ponudnik v času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe ne smeta izvajati dejanj, ki bi lahko povzročila, da se pogodba ne bi začela izvajati ali da ne bi bila izpolnjena.

18.   Opozorilo – ustavitev postopka:

V primeru ustavitve postopka zaradi vložene revizije nobena stran ne sme izvajati postopkov, ki bi otežkočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

19.   Pravno varstvo:

Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku javnega razpisa, sme zahtevati revizijo postopka v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN(Ur.list RS št.94/07).

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, razen če ZJN-2 in ZRPJN ne določata drugače. Po odločitvi o oddaji naročila  je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema obvestila o odločitvi o oddaji naročila.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo v dveh izvodih pri naročniku. Naročnik kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posreduje izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo pa vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.  Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

V skladu s prvim odstavkom 22.člena ZRPJN mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi plačati takso na račun MF št. 01100-1000358802-izvrševanje proračuna RS, v višini 2.500 EUR (za javna naročila blaga ali storitev). V primeru, da je razpis objavljen tudi v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji.

| Ljubljana, december 2007 |  | Institut “Jožef Stefan” |
| --- | --- | --- |

# 3. Tehnične zahteve in opis opreme

### Strojna in pripadajoča programska oprema za usmerjanje (L3)prometa IPv4 in IPv6 s funkcijo požarnega zidu

### Vsa ponujena oprema mora biti tovarniško nova.

- 1 vmesnik za 10 gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae) opremljen z zamenljivim transciverjem XFP ali SFP+ ali X2 ali XPAK ali XENPAK (navedite tip)  za monomodno optično vlakno 10GBASE-LR, potrebni doseg je 350 m

- 3 vmesnike (ali več) za 10 gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae) s priključkom  za zamenljivi transciver XFP ali SFP+ ali X2 ali XPAK ali XENPAK  (navedite tip), od tega morata biti vsaj dva tudi opremljena s  transciverjem za multimodno optično vlakno kratkega dosega 10GBASE-SR

Vsi priloženi transciverji morajo biti strojno in programsko podprti od proizvajalca ponujenega usmerjevalnika.

- možnost razširitve z dodatnima dvema vmesnikoma 10 Gb/s  ALI z dodatnimi osmimi (ali več) vmesniki 1 Gb/s za ethernet

- napajalnik z redundanco, 230 V, 50 Hz

- izvedba za vgradnjo v omaro širine 19 palcev s priborom za vgradnjo

- Zahtevano je trajno doseganje polne hitrosti linije 10 Gb/s v vsako smer (skupaj 20 Gb/s) vsaj pri dolgih paketih med dvema vmesnikoma 10 gigabit Ethernet:

  - tudi med vmesnikoma na različnih modulih

  - za dvotočkovno povezavo med parom končnih IP naslovov

  - za mešanico prometa med množicama komunicirajočih vožlišč

  - ob hkratnem usmerjanju (L3 routing) in fitriranju/preverjanju tega prometa na požarnem zidu

  - doseganje te hitrosti tako za IPv4 kot tudi za IPv6 promet

  - doseganje te hitrosti tudi ob zmernem številu pravil (reda velikosti 100)  požarnega zidu

Navedite prepustnost v številu paketov na sekundo za majhne IP pakete  (npr. dolžine 64 oktetov) med dvema 10 Gb/s vmesnikoma.

- podpora za jumbo ethernet pakete (9 kB)

- podpora za VLAN označevanje na vseh vmesnikih po standardu IEEE 802.1Q  (VLAN tagging)

- agregacija povezav po standardu IEEE 802.3ad (Link Aggregation with LACP)  na (opcijskih) 1 Gb/s vmesnikih (za 2, 3 in 4 vmesnike, vsaj znotraj  istega modula)

- DHCP/BOOTP relay agent (RFC 2131, RFC 1542)

- vsaj osnovna podpora za zagotavljanje kvalitete storitev (QoS):

  - DiffServ označevanje IP paketov (določitev DSCP kode glede na politiko  in vpis te kode v DS polje IP paketa)

  - možno omejevanje prometa (Rate Limiting) na vmesniku

- L3 usmerjanje:

  - statične usmeritve za IPv4 in za IPv6 poti

  - OSPF v2 (RFC 2328), OSPF MD5 (RFC 2154)

  - podpora za multicast protokole, vsaj za PIM-SM (RFC 2362) in IGMP v1,v2

  - IPv4 in IPv6 usmerjanje tudi za Jumbo pakete

  - IPv4 in IPv6 usmerjanje med VLAN-i

  - hkratno usmerjanje po enakovrednih poteh (Equal Cost Multipath Routing)

- podpora za IPv6:

  - dvojni protokolni sklad na vseh vmesnikih: hkratna podpora za IPv4 in IPv6

  - zaključevanje tunelov za enkapsulacijo IPv6 znotraj IPv4

  - usmerjanje IPv6 unicast prometa: OSPFv3 ali RIPng

  - protokoli ICMPv6, TCP/UDP prek IPv6

  - klient in odzivnik za IPv6 ping

  - podpora IPv6 na požarnem zidu, funkcionalno enaka ali primerljiva  s podporo za IPv4

- obrambni mehanizmi:

  - zaščita pred ponarejenimi IP naslovi glede na cono oziroma vmesnik  iz katere(ga) prihaja promet (IP spoofing protection)

  - zaščita pred neveljavnimi IP paketi

  - zaščita pred napadi s fragmentiranimi paketi

  - zaščita pred SYN napadi

  - vsaj osnovno ščitenje pred napadi DoS (denial-of-service)  in DDoS (distributed denial-of-service)

- filtriranje prometa - funkcije požarnega zidu:

  - hranjenje stanja sej (stateful firewall) vsaj za protokola UDP in TCP,  tako za IPv4 kot tudi za IPv6

  - dinamično omogočanje povratnega prometa glede na stanje seje  vsaj za protokola TCP in UDP

  - razpoznavanje IP prometa tudi pri fragmentiranih IP paketih

  - enoten mehanizem za navajanje IPv4 in IPv6 pravil

  - podpora v požarnem zidu za protokole, pri katerih je potreben  vpogled v nivo protokola nad L3 (npr FTP, RPC, H.323, SIP)

  - kompatibilnost z VoIP protokoli in možnost ščitenja  protokolov H.323, SIP, MGCP in SCCP

  - avtenticiranje dostopa oddaljenih uporabnikov do domačega omrežja na  podlagi dostopa do AAA strežnika prek protokola RADIUS (RFC 2865)

- podprto preslikovanje IP naslovov in preslikovanje vrat (NAT in PAT)

- zaključevanje IPsec VPN tunelov

- ročna ali avtomatska izmenjava ključev (IKE, PKI)

- upravljanje:

  - upravljanje prek ukaznovrstičnega vmesnika z Unix/Linux delovnih postaj  prek kriptografsko varne seje (npr: SSH ali SSL ali VPN)

  - upravljanje prek grafičnega vmesnika z Unix/Linux delovnih postaj  prek kriptografsko varne seje (npr: https ali SSL ali VPN)

- oddaljeni nadzor:

  - pošiljanje syslog sporočil na standardni syslog strežnik (UDP vrata 514)

  - SNMP v2c

  - SNMP z vsemi relevantnimi MIB II skupinami, vključno z dostopom do tabel ARP

  - klient za nastavitev in vzdrževanje sistemskega časa  (za potrebe beleženja dogodkov) po protokolu NTP ali SNTP

- vzdrževanje (navedite ceno za enoletno vzdrževanje):

  - tehnična podpora, servisna popravila, programske dopolnitve  in vzdrževanje, odprava napake v največ štirih delovnih dneh  z možnostjo premostitve daljšega izpada (do največ dveh tednov)  z nadomestno sorodno opremo, ki je lahko tudi manj zmogljiva  (za zasilno priključitev zadoščajo 1 Gb/s povezave  (IEEE 802.3ab 1000BASE-T in/ali IEEE 802.3z 1000BASE-SX);

  - tehnična pomoč in manjša servisna popravila znotraj delovnega  časa od ponedeljka do petka, odzivni čas najmanj štiri ure;

  - dostop do posodobitve programske opreme vključen v vzdrževalno pogodbo;

  - posreden ali neposreden dostop do proizvajalčevih podatkov o znanih  napakah in rešitvah

OBRAZEC 1

  - izjava o sprejemu pogojev RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Kot ponudnik izjavljamo da:

- sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila Strojna in programska oprema s funkcijo požarnega zidu

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila,

- da imamo poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi RS,

- nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, niti v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev dejavnosti

- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA S FUNKCIJO POŽARNEGA ZIDU.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

5. PODATKI O PONUDNIKU				     obrazec  2

Podatki o ponudniku:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun št. pri banki: |  |
| Št. vpisa v sodni register (št.vložka): |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

|  |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

6. PONUDBA							      OBRAZEC 3

Na osnovi javnega razpisa z oznako 20/07 za oddajo naročila blaga po odprtem postopku  STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA S FUNKCIJO POŽARNEGA ZIDU dajemo naslednjo ponudbo:

- Ponudbo dajemo:

|  | samostojno |
| --- | --- |

- Ponudba velja do 30.04.2008.

- Rok plačila računa je (najmanj 30 dni)……………… dni od dneva prejema računa.

- Dobavni rok: (največ 60)………………… dni od dneva podpisa pogodbe.

- Garancijska doba: 1 leto od dneva podpisa primopredajnega zapisnika o opravljeni  funkcionalni postavitvi.

- Odzivni čas servisa v času garancijske dobe je (največ 4)  ………….ur od časa prejema obvestila v delovnem času od 9h do 15h od ponedeljka do vključno petka.

- Čas popravila v času garancijske dobe traja (največ 4 delovne dni)…………….dni v skladu s tehničnimi zahtevami točka U.

- Cena petletnega vzdrževanja po preteku garancijske dobe:……………………..EUR.

- Posebne  brezplačne  ugodnosti:……………………..  EUR.

|  |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

7. PREDRAČUN							OBRAZEC 4

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |

Naročnik:

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

| PREDRAČUN | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | kraj: |  |
|  | datum: |  |
| NAVODILO: Predračun izpolnite v skladu z navodili ponudnikom. |

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | X | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Opis blaga ali storitev | Količina | Cena | Pop.% | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | vzdrževanje na leto | 5 |  |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POPUST |  |
|  |  |  | OSNOVA |  |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO EUR |  |

| Dobavni rok: |  |
| --- | --- |
| Plačilni pogoji (plačilo računa najmanj 30 dni po izstavitvi računa): |  |
| Veljavnost predračuna: | 30.04.2008. |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

8. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

OBRAZEC 5.1

IZJAVA   V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI

IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2

– PRAVNA OSEBA  IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):

-   hudodelsko združevanje,

-	nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

-	goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

-   pranje denarja.

in

P O O B L A S T I L O

Podpisani pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila   STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA S FUNKCIJO POŽARNEGA ZIDU od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja:__________________________________________________

Sedež podjetja:_____________________________________________________

Občina sedeža podjetja:______________________________________________

Številka vpisa  v sodni register (št. vložka):_______________________________

Matična številka podjetja:_____________________________________________

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 5.2

IZJAVA  ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2- FIZIČNA OSEBA

IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):

-   hudodelsko združevanje,

-	sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno prejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

-	goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

-   pranje denarja.

in

P O O B L A S T I L O

Spodaj podpisani _________________________(ime in priimek) pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila  STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA S FUNKCIJO POŽARNEGA ZIDU  od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO:____________________

Datum rojstva:_____________

Kraj rojstva:_______________

Občina rojstva:_____________

Država rojstva:_____________

Naslov stalnega/začasnega bivališča:_________________________________

Državljanstvo:_____________

Moj prejšnji priimek se je glasil:___________________

Kraj in datum	       	      Žig                                Podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja:

Opomba naročnika: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

# OBRAZEC 5.3

# REFERENCE S PODROČJA RAZPISANE DEJAVNOSTI

Potrjujemo, da imamo v obdobju zadnjih treh let sklenjene naslednje pogodbe  s področja razpisane dejavnosti (najmanj  2 referenci):

| Tek. št. | Naročnik | Pogodbena vrednost 2006 | Datum podpisa pogodbe | Datum izteka pogodbe | Predmet pogodbe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Priloga: priporočila na obrazcu 5.4 (najmanj  2 priporočili)

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 5.4

# PRIPOROČILO

## Izjavljamo, da z dobaviteljem

…………………………………………………………………………………………………………

nimamo slabih poslovnih ali drugih izkušenj in zato priporočamo sodelovanje z njim.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave dobavitelja na razpis:

STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA S FUNKCIJO POŽARNEGA ZIDU

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 5.5

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU TEHNIČNE USTREZNOSTI

Izjavljamo, da zagotavljamo zahtevano tehnično ustreznost opreme v skladu z opisom opreme iz razpisne dokumentacije.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave dobavitelja na razpis:

STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA S FUNKCIJO POŽARNEGA ZIDU

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 5.6.

POTRDILO

# Naročnik  Institut "Jožef Stefan" potrjuje, da s ponudnikom

…………………………………………………………………………………………………………

nima slabih izkušenj, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja (večkratne neustrezne dobave ali izkazano ponavljanje napak pri dobavi blaga)

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave na razpis:

STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA S FUNKCIJO POŽARNEGA ZIDU

|  |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis predstavnika) |
|  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: |
| Datum: | (žig) | Jože Kašman,prof.mat. |

obrazec 5.7

# izjava o plačilnih pogojih

Izjavljamo, da nudimo:

……………………..dnevni plačilni rok.*

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave na razpis:

STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA S FUNKCIJO POŽARNEGA ZIDU

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

* najmanj 30 dni po izstavitvi računa!

OBRAZEC 5.8

# izjava o brezplačni dostavi

Izjavljamo, da nudimo brezplačno lastno dostavo opreme na mesto naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave na razpis:

STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA S FUNKCIJO POŽARNEGA ZIDU

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

obrazec 5.9

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št................

V skladu z javnim razpisom z oznako  20/07 - STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA S FUNKCIJO POŽARNEGA ZIDU za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) ......................................... je ponudnik ..................................dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini  …………………….EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 30.4.2008, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

OBRAZEC 5.10

# IZJAVA BANKE

Podjetje

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako 20/07  STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA S FUNKCIJO POŽARNEGA ZIDU

I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV, ki bo veljala še 180 dni po funkcionalni postavitvi opreme,

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko banke.

Kraj in datum:

Žig banke                                    Podpis:

OBRAZEC 5.11

IZJAVA O KADROVSKI USPOSOBLJENOSTI

Kot ponudnik izjavljamo, da imamo za potrebe naročnika iz področja razpisane

| dejavnosti na razpolago |  | z ustreznimi kvalifikacijami. |
| --- | --- | --- |

(št.zaposlenih)

Naloge s področja ponudbe bodo opravljali:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Zaporedna številka |  |
| Področje dela |  |
| Položaj/delovno mesto |  |
| Izobrazba |  |
| Delovne izkušnje (leta) | Skupno |  | Na razpisanem področju |  | Pri ponudniku |  |
| Zaposlen pri ponudniku | za nedoločen čas za določen čas |
| Podlaga za zaposlitev (pogodba št.xx z dne) |  |

Opomba:  Ponudnik si izdela potrebno število kopij izjav za vpis podatkov za posameznega delavca.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave na razpis:

STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA S FUNKCIJO POŽARNEGA ZIDU

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

9. VZOREC POGODBE							obrazec 6

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu “naročnik” in

, ki ga zastopa direktor

v nadaljnjem besedilu “izvajalec”

se dogovorita in skleneta naslednjo

P O G O D B O   štev. …………..

1.člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik  v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila iz javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod številko JN ……………

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji opreme

STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA S FUNKCIJO POŽARNEGA ZIDU

(naziv opreme)

podrobneje specificirane v ponudbi z dne                  in predračunu št.                 z dne                   , ki sta sestavni del te pogodbe.

2. člen

Vrednost navedene opreme znaša                               EUR. Cena vsebuje  DDV.

3. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave                   od dneva podpisa pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev. Funkcionalna postavitev opreme mora biti opravljena v roku              dni od dneva dobave opreme.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je izvajalec naročniku izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

4.člen

Izvajalec bo naročniku izstavil račune po opravljenem prevzemu opreme.

Naročnik je dolžan izvršiti plačilo računa za blago oz. opremo  v roku………..dni od izstavitve pravilno izstavljenega računa.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

5. člen

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je izvajalec dolžan v 10 dneh od podpisa te  pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 9% skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki mora veljati še 180 dni od funkcionalne postavitve opreme.

Za odpravo napak v garancijski dobi je izvajalec dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višinini 9% skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV, ki mora veljati še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

6.člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z izvajalca na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Izvajalec daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme izvajalcu, to je ……….. let od dneva prevzema opreme.

Izvajalec mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa …………… ur od časa prejema obvestila v delovnem času od 9h do 15h od ponedeljka do vključno petka.

Če oprema ni popravljena v največ 4 delovnih dneh, mora izvajalec za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno opremo ali posamezen kos opreme. Popravilo lahko traja največ 14 dni, garancijski rok pa se podaljša za čas popravila.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

7. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo z naročnikom sklenil pogodbo o vzdrževanju opreme po preteku garancije iz 6.člena te pogodbe.

8.člen

Izvajalec izjavlja, da ni on sam ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

V primerih iz prejšnjega odstavka je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

9.člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki pod pogojem, da izvajalec v roku iz 5.člena te pogodbe predloži bančno garancijo za dobro izvedbo posla.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | IZVAJALEC: |
| --- | --- | --- |
| Institut “Jožef stefan” |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| prof.dr.Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |

10. VZOREC POGODBE O VZDRŽEVANJU	                                OBRAZEC 7

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana,  ki ga zastopa direktor prof.dr.Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu "naročnik"

in

, ki ga zastopa                                    , v nadaljnjem besedilu "izvajalec"

se dogovorita in skleneta naslednjo

P O G O D B O   o   vzdrževanju opreme

štev.....................

1. UVODNA DOLOČILA

1.1.	Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila.

1.2.	Naročnik je dne              sklenil pogodbo o dobavi opreme št.            ,    v kateri 7. člen določa sklenitev pogodbe  o vzdrževanju dobavljene opreme.

2. PREDMET POGODBE

  - Predmet pogodbe je vzdrževanje dobavljene opreme:

STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA S FUNKCIJO POŽARNEGA ZIDU.

  - Vzdrževanje opreme obega naslednje aktivnosti izvajalca:

- tehnična podpora, servisna popravila, programske dopolnitve  in vzdrževanje, odprava napake v največ štirih delovnih dneh  z možnostjo premostitve daljšega izpada (do največ dveh tednov)  z nadomestno sorodno opremo, ki je lahko tudi manj zmogljiva  (za zasilno priključitev zadoščajo 1 Gb/s povezave  (IEEE 802.3ab 1000BASE-T in/ali IEEE 802.3z 1000BASE-SX);

- tehnična pomoč in manjša servisna popravila znotraj delovnega  časa od ponedeljka do petka, odzivni čas štiri ure;

- dostop do posodobitve programske opreme vključen v vzdrževalno pogodbo;

- posreden ali neposreden dostop do proizvajalčevih podatkov o znanih  napakah in rešitvah

2.3.	Prijave naročnika za intervencijo bo izvajalec sprejemal vsak delovni dan,

od …… do……,

na telefon št. ………………………....,

ali fax št. ……………………….,

ali E-naslov: …………………..….

3. REZERVNI DELI

3.1.	Za vzdrževanje opreme bo izvajalec v času izvajanja te pogodbe zagotavljal vse rezervne dele z možnostjo zamenjave v roku največ štirih delovnih dni z možnostjo premostitve daljšega izpada (do največ dveh tednov)  ter s tem zagotavljal nemoteno delo vzdrževane opreme naročnika.

  - Neodvisno od rezervnih delov iz točke 3.1. bo izvajalec za vzdrževanje opreme naročnika zagotavljal tudi druge potrebne rezervne dele in to v rokih in na način, ki bo naročniku omogočal čim bolj nemoteno uporabo opreme.

4. POGODBENA CENA IN NAČIN PLAČILA

4.1.	Cena letnega rednega vzdrževanja znaša ..........................................EUR.

4.2.	Stroške rednega  vzdrževanja in pri tem porabljenih rezervnih delov bo naročnik plačal izvajalcu na osnovi mesečno izstavljenih računov.

Rok plačila je (min 30)   …….. dni  od datuma izstavitve računa.

4.3.	Za vsa nepravočasna plačila se naročnik zavezuje, poleg dolgovanega zneska, plačati še zakonsko določene zamudne obresti.

5. ČAS TRAJANJA POGODBE

5.1.	Pogodba o vzdrževanju  opreme se sklepa za dobo 5 let po preteku garancijske dobe. Po preteku tega časa  se pogodba lahko obnovi.

5.2.	Naročnik lahko od sklenjene pogodbe odstopi brez odpovednega roka v primeru, da izvajalec vzdrževanja ne opravlja v obsegu in na način, kot je to določeno s to pogodbo in v primeru grobe kršitve določil te pogodbe.

5.3.	Izvajalec  lahko   od sklenjene  pogodbe  odstopi v primeru, da   naročnik      ne 	izpolnjuje obveznosti določenih s to pogodbo. Odpovedni rok je 3 mesece od prejema pisne odpovedi.

5.4.	V primeru odstopa od izvajanja pogodbe, sta pogodbeni stranki dolžni v celoti poravnati medsebojne obveznosti po pogodbi, ki so nastale pred odstopom.

6. OSTALE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

6.1.	Izvajalec bo vzdrževanje opreme  opravljal strokovno, vestno, kvalitetno in v skladu s pravili stroke ter v rokih, določenih s to pogodbo.

6.2.	Zaupne podatke, ki se nanašajo na poslovanje naročnika in jih naročnik zaupa izvajalcu, da bi lahko izvajal dela po tej pogodbi, bo izvajalec obravnaval kot poslovno tajnost. V primeru kršitve te poslovne tajnosti je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso s tem nastalo škodo.

6.3.	Izvajalec ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi malomarnosti ali nestrokovnega ravnanja naročnika z opremo, ki je predmet te pogodbe.

7. PREDSTAVNIKA NAROČNIKA IN IZVAJALCA

7.1.	Za koordinacijo izvajanja del, določenih s to pogodbo, pogodbeni stranki imenujeta vsaka svojega predstavnika. Predstavnik pogodbene stranke ima pooblastila za koordinacijo in izvedbo vseh dejavnosti, ki se nanašajo na izvršitev določil te pogodbe.

7.2.	Pogodbeni stranki bosta svoje predstavnike imenovali v roku 10 dni po sklenitvi te pogodbe.

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8.1.	Med vzdrževanje opreme ne sodi odpravljanje napak in okvar, ki na opremi nastanejo zaradi elementarnih nesreč, posega nekvalificirane in s strani izvajalca nepooblaščene osebe ter v primeru uporabe opreme v namene, za katere ni predvidena. V naštetih primerih se vsi stroški popravila zaračunajo  posebej.

8.2.	Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili z aneksi k tej pogodbi.

8.3.	Morebitna nesoglasja in spore pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, z namenom doseči osnovne cilje sklenjene pogodbe.

8.4.	V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

8.5.	  Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

8.6.	Pogodba je napisana v štirih, vsebinsko enakih izvodih, od katerih prejme  vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

| Datum: |  |  | Datum: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Institut "Jožef Stefan" |
|  |  | prof.dr. Jadran Lenarčič |
|  |  | Direktor |